## Лист1
Опросный лист на вентиляционную установку
Объект:
Контактное лицо:
Компания, Должность:
Телефон, Эл. почта:
Номер системы:
Установка для помещения:
Тип установки:
Приточно-вытяжная |  | Приточная |  | Вытяжная
Исполнение:
Напольное |  | Подвесное |  | Крышное |  | Вертикальное
Примечание: | Входы/выходы по оси/вверх/вправо/влево
Назначение:
Общепромышленное |  | Гигиеническое |  | Бассейн |  | Взрывозащищенное
Примечание: | Тип материала/Тип изоляции/Покрытие/Особенности конструкции
Сторона обслуживания / поключения коммуникаций |  |  |  | Правая /Левая (по притоку)
Расход воздуха
Приток: |  |  | м3/ч | Вытяжка: |  |  | м3/ч
Сопротивление сети:
Приток: |  |  | Па | Вытяжка: |  |  | Па
Фильтры:
Приток: | 1 | Тип (Карманный/Ячейковый) | Класс | Вытяжка: | 1 | Тип (Карманный/Ячейковый) | Класс
| 2 | Тип (Карманный/Ячейковый) | Класс |  | 2 | Тип (Карманный/Ячейковый) | Класс
| 3 | Тип (Карманный/Ячейковый) | Класс |  | 3 | Тип (Карманный/Ячейковый) | Класс
Рекуператор:
Пластинчатый |  | Роторный |  | Гликолевый
Приток: |  |  |  | Вытяжка:
Температура/Относительная влажность наружного воздуха (зима) |  |  | С/% | Температура/Относительная влажность вытяжного воздуха (зима) |  |  | С/%
Температура/Относительная влажность наружного воздуха (лето) |  |  | С/% | Температура/Относительная влажность вытяжного воздуха (лето) |  |  | С/%
Примечание: | Гигроскопичность/Треуемая эффективность или температура приточного воздуха после рекуператора/Тип и % гликоля/ % Рециркуляции
Вентиляторы:
Приток: |  |  |  | Вытяжка:
Мощность не более: |  |  | кВт | Мощность не более: |  |  | кВт
Тип двигателя: | АС/ЕС |  |  | Тип двигателя: | АС/ЕС
Резерв: | 2х100% / 2х50% / нет |  |  | Резерв: | 2х100% / 2х50% / нет
Нагрев:
Первый |  |  |  | Второй
Тип: | вода/гликоль/электричество/газ |  |  | Тип: | вода/гликоль/электричество/газ
Параметры теплоносителя: |  |  |  | Параметры теплоносителя:
Температуры нагрева (от…до) |  |  | С | Температуры нагрева (от…до) |  |  | С
Мощность нагрева: |  |  | кВт | Мощность нагрева: |  |  | кВт
Охлаждение:
Лето |  |  |  | Зима (работа в режиме нарева)
Тип: | Фреон / Вода / Гликоль |  |  | Тип: | Фреон / Вода / Гликоль
Параметры хладагента: |  |  |  | Параметры хладагента:
Температура/Относительная влажность охлаждения (от…до) |  |  | С/% | Температуры нагрева (от…до) |  |  | С/%
Мощность охлаждения: |  |  | кВт | Мощность нагрева: |  |  | кВт
Шумоглушитель:
Приток - Длина |  |  | мм | Вытяжка - Длина |  |  | мм
Увлажнитель:
Паровый |  | Форсуночный (адиабатический) |  | Сотовый (адиабатический)
Относительная влажность начальная |  |  | % | Относительная влажность конечная |  |  | %
Производительность |  |  | кг/ч | Электрическая мощность не более: |  |  | кВт
УФ-лампы
Да / Нет / Тип
Комплектность:
Воздушный клапан с приводом |  |  | шт | Гибкое соединение |  |  | шт
Дополнительно: | Поддоны / Сифоны / и т.д.
Функции автоматики помимо стандартных: | Удаленное управление Ethernet / Постоянное давление (VAV) / Постоянный расход (CAV) / Датчик СО2 / Датчик влажности / Сенсорная панель управления / и т.д.